## ORÇAMENTO CÂMARA DOS VEREADORES
ORÇAMENTO SINTÉTICO DA OBRA - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E MÃO-DE-OBRA
OBRA : | CONSTRUÇÃO DE SEDE DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL
ORÇAMENTO: | MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | [5 empty] | DATA:01/04/2019
LOCAL: | TURUÇU/RS |  |  |  | Data Base com Deson. |  | Fevereiro 2019
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | PREÇO UNITÁRIO (R$) | PREÇO TOTAL (R$)
1.000 |  | SERVIÇOS INICIAIS | SERVIÇOS INICIAIS |  |  |  | 0
1.000.1 | 34695 | INSTAL/LIGACAO PROVISORIA ELETRICA BAIXA TENSAO P/CANT OBRA OBRA,M3-CHAVE 100A CARGA 3KWH,20CV EXCL FORN MEDIDOR | POSTE PADRÃO SUBTERRÂNEO 100A H = 2,5M | UN | 1
1.000.2 | 39682 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M | CAIXA DE PROTEÇÃO PARA 1 MEDIDOR TRIFÁSICO EM CHAPA DE AÇO 20USG, PADRÃO DA CONCESSIONÁRIA LOCAL | UN | 1
1.000.3 | 11882 | TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA (6MM) - PINTURA A CAL H=2,20M | CAIXA PARA HIDRÔMETRO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO | UN | 1
1.000.4 | 1363 | TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA (6MM) - PINTURA A CAL H=2,20M | CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA DE PINUSVIROLA OU EQUIVALENTE, DE 2,2X1,6M (E=6MM) | M² | 150.48
1.000.5 | 99059 | LOCAÇÃO DE PRAÇA | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES | M | 132.9
1.000.6 | 98524 |  | LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA | M² | 284
2.000 |  | INSTALAÇÕES DO CANTEIRO / SERVIÇOS GERAIS | INSTALAÇÕES DO CANTEIRO / SERVIÇOS GERAIS
2.000.3 |  | BARRACAO DE OBRA EM TABUAS DE MADEIRA COM BANHEIRO, COBERTURA EM FIBROCIMENTO 4 MM, INCLUSO INSTALACOES HIDRO-SANITARIAS E ELETRICAS | SERVIÇOS FICARÃO A CARGO DO MUNICÍPIO
3.000 |  | MOVIMENTO TERRA | MOVIMENTO TERRA
3.000.1 |  | SERVIÇOS FICARÃO A CARGO DO MUNICÍPIO | SERVIÇOS FICARÃO A CARGO DO MUNICÍPIO
4.000 |  | INFRA-ESTRUTURA (BLOCOS E BALDRAMES) | INFRA-ESTRUTURA (BLOCOS E BALDRAMES) E SUPRA-ESTRUTURA (PILARES, VIGAS E LAJES)
4.000.1 | 1347 | FORMA DE MADEIRA COMUM PARA FUNDACOES | CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA PARA FORMA DE CONCRETO, 2,20X1,10M E=12MM | M² | 336.62
4.000.2 | 92915 | ARMACAO (FORN., CORTE, DOBRA E COLOC.) ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM. | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, AÇO CA-60, 5.0MM, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES. | KG | 390.7
4.000.3 | 92916 | ARMACAO (FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO) ACO CA-50, DIAM. 6,3MM À 12,5MM | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, AÇO CA-50, 6.3MM, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES. | KG | 121.7
4.000.4 | 92917 |  | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, AÇO CA-50, 8.0MM, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES. | KG | 49.1
4.000.5 | 99235 | CONCRETO ESTRUTURAL FCK=20MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO E ADENSAMENTO | CONCRETAGEM DE EDIFICAÇÕES (PAREDES E LAJES) FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO AUTOADENSÁVEL FCK 25MPA - LANÇAMENTO E ACABAMENTO. | M³ | 32.06
4.000.6 | 87374 | PLACA PRÉ-MOLDADA ARMADA COM RELEVO COR CINZA (b=60 / h=120 / e=4cm)- RAMPA DE ACESSO DEFICIENTE | ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL | M³ | 28
4.000.7 | 73301 |  | ESCORAMENTO FORMAS H ATÉ 3,30M, COM MADEIRA DE 3A QUALIDADE, NÃO APARELHADA, APROVEITAMENTO DE TÁBUAS 3X E PRUMOS 4X | M³ | 28
4.000.8 | 93192 |  | VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA PORTAS DE ATÉ 1,5M DE VÃO | M | 12.8
4.000.9 | 93193 |  | VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5M DE VÃO | M | 57.4
5000 |  | PAREDES E PAINEIS | PAREDES E PAINEIS
5.000.1 | 87491 |  | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL (9X14X19CM - ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO DE BETONEIRA | M² | 987 |  |  | REVISADO
5.000.2 | 87295 |  | ARGAMASSA TRAÇO 1:3:12 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO,/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA | M³ | 55.47
5.000.3 | 96931 |  | PAREDES COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, COM VÃOS | M² | 16.56
6000 |  | ESQUADRIAS DE MADEIRA | ESQUADRIAS DE MADEIRA |  |  |  |  | REVISADO
6.000.1 | 91315 | PM1 -1.00 X 2.10 M MADEIRA, PARA PINTURA - ABRIR | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 7 |  |  | REVISADO
6.000.2 | 90843 | PM1 -1.00 X 2.10 M MADEIRA, PARA PINTURA - ABRIR | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 3 |  |  | REVISADO
6.000.3 | 91318 | PM3 - 0,60 X 1,60 M MADEIRA, REVESTIDA COM LAMINADO NA COR CINZA CLARO ABRIR | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 2
6.000.4 | 90838 | PM3 - 0,60 X 1,60 M MADEIRA, REVESTIDA COM LAMINADO NA COR CINZA CLARO ABRIR | PORTA CORTA FOGO 90X2,10X4CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 |  |  | ADICIONADO-M.E.
6.000.5 | 91012 |  | PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2
7.000 |  | FERRAGENS | FERRAGENS
7.000.1 | 90831 | FECHADURAS COM CILINDRO PARA PORTAS EXTERNAS, PARA USO EM AMBIENTES DE TRÁFEGO INTENSO, CONFORME NORMA ABNT NBR 14913 | FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2
7.000.2 | 91306 |  | FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 5
8000 |  | ESQUADRIAS METÁLICAS | ESQUADRIAS METÁLICAS |  |  |  |  | REVISADO
8.000.1 | 94575 | JA.01-10 JANELA BASCULANTE DE ALUMÍNIO | JANELA DE ALUMINIO MAXIM-AR, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, VEDAÇÃO COM ESPUMA EXPANSIVA PU, COM VIDROS, PADRONIZADA. | M² | 0.96
8.000.2 | 94576 | JA.01-10 JANELA BASCULANTE DE ALUMÍNIO | JANELA DE ALUMINIO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, VEDAÇÃO COM ESPUMA EXPANSIVA PU, COM VIDROS, PADRONIZADA. | M² | 10.1
8.000.3 | 73838/1 |  | PORTA DE VIDRO TEMPERADO, ESPESSURA 10MM, 0,90X2,10M, INCLUSIVE ACESSÓRIOS | UN | 2
8.000.4 | 73631 | CO01 - CORRIMÃO EM FERRO COM PINTURA ESMALTE SINTÉTICO BRANCA (ESCADA) | GUARDA CORPO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 1 1/2" | M² | 6.2 |  |  | REVISADO
9000 |  | VIDROS | VIDROS
9.000.1 | 72122 | VIDRO FANTASIA LISO E CANELADO, ESPESSURA 6MM (FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO) | VIDRO FANTASIA TIPO CANELADO, ESPESSURA 4MM | M² | 0.96
9.000.2 | 72117 | VIDRO FANTASIA LISO E CANELADO, ESPESSURA 6MM (FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO) | VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 4MM | M² | 10.1
9.000.3 | 72120 |  | VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 10MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDAÇÃO | M² | 25.932
10.000 |  | COBERTURA | COBERTURA
10.000.1 | 94210 |  | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ESPESSURA 6MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDE PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. | M2 | 315.2
10.000.2 | 94223 |  | CUMEEIRA PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E=6MM, ABA 210MM, INCLUINDO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO | UN | 18
10.000.4 | 94227 | CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO N.24, DESENVOLVIMENTO 50CM | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NUM 24, DESENVOLVIMENTO DE 33CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL | M | 40
10.000.5 | 92543 |  | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ DUAS ÁGUAS, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO,INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. | M² | 315.2
10.000.6 | 92566 |  | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. | M² | 315.2
10.000.7 | 94231 | RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 25CM | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NUM 24, CORTE DE 25CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL | M | 33.36
11.000 |  | IMPERMEABILIZAÇÃO | IMPERMEABILIZAÇÃO |  |  |  |  | COTAÇÃO FGV
11.000.1 | 98546 | PROTECAO MECANICA COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 2 CM | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E = 3MM. | M² | 66.04
12.000 |  | FORRO | FORRO
12.000.1 | 87889 | REBOCO PAULISTA A-14 (1CALH:4ARMLC+100kgCI/M3) | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3, COM PREPARO EM BETONEIRA DE 400L. | M² | 190.77
12.000.2 | 90408 |  | MASSA ÚNICA PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA 1:2:8, PREPARO MECÂNICO EM BETONEIRA DE 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS | M² | 117.9
12.000.3 | 96114 |  | FORRO EM DRYWALL PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO | M² | 161.24
12.000.4 | 96123 |  | ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA EM DRYWALL COM LARGURA DE 15CM) | M | 95.7
13.000 |  | REVESTIMENTO DE PAREDES | REVESTIMENTO DE PAREDES
13.000.1 | 87905 | EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MANUAL (BASE PARA REVESTIMENTO CERÂMICO) | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3, COM PREPARO EM BETONEIRA DE 400L. | M² | 385
13.000.2 | 87781 |  | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 35MM | M² | 385
13.000.3 | 87889 |  | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3, COM PREPARO EM BETONEIRA DE 400L. | M² | 602
13.000.4 | 87530 |  | MASSA ÚNICA PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURAS 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS | M² | 602
13.000.5 | 87549 | EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MANUAL (BASE PARA REVESTIMENTO CERÂMICO) | EMBOÇO PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. | M² | 82.8
13.000.6 | 99195 | CERÂMICA CRISTAL BRANCO GYOTOKU 42X27CM COD 30716008 OU SIMILAR | REVESTIMENTO EM CERÂMICA PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADAS PADRÃO POPULAR 20X20CM, ARGAMASSA TIPO ACIII, APLICADAS EM AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 5M², NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. | M² | 82.8
14.000 |  | REVESTIMENTO DE PISOS | REVESTIMENTO DE PISOS
14.000.1 | 87262 | PISO CRISTAL BRANCO GYOTOKU 42X42CM COD 30106015 OU SIMILAR | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60CM APLICADAS EM AMBIENTES ENTRE 5M² E 10M². | M² | 292.57
14.000.2 | 98689 |  | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15CM, ESPESSURA 2CM. | M | 35
15.000 |  | PAVIMENTAÇÃO EXTERNA | PAVIMENTAÇÃO EXTERNA
15.000.1 | 87374 | PLACA PRÉ-MOLDADA ARMADA COM RELEVO COR CINZA (b=60 / h=120 / e=4cm)- RAMPA DE ACESSO DEFICIENTE | ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL | M³ | 4.15
15.000.2 | 94998 | PLACA PRÉ-MOLDADA ARMADA COM RELEVO COR CINZA (b=60 / h=120 / e=4cm)- RAMPA DE ACESSO DEFICIENTE | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 12CM, ARMADO. | M² | 82.5
15.000.3 | 73921/2 |  | PISO EM PEDRA ARDÓSIA ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA COLANTE REJUNTADO COM CIMENTO COMUM | M² | 12.5
15.000.4 | 36178 |  | PISO PODOTÁTIL DE ALERTA E DIRECIONAL 40X40X2,5CM | UN | 44
16.000 |  | INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS | INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS
16.000.1 |  | ESGOTO SANITÁRIO | ESGOTO SANITÁRIO |  |  |  |  | ALTER. CAIXA
16.000.1.1.1 | 89711 | TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA, SERIE NORMAL, LINHA SANITÁRIA BRANCA COM JUNTA SOLDÁVEL, INCLUSIVE CONEXÕES, CARGA E DESCARGA, COLOCAÇÃO NA VALA E MONTAGEM, CONFORME PROJETO E MEMORIAL: Ø40MM | TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. | M | 10 |  |  | COTAÇÃO FGV
16.000.1.1.2 | 89798 | TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA, SERIE NORMAL, LINHA SANITÁRIA BRANCA COM JUNTA SOLDÁVEL, INCLUSIVE CONEXÕES, CARGA E DESCARGA, COLOCAÇÃO NA VALA E MONTAGEM, CONFORME PROJETO E MEMORIAL: Ø50MM | TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. | M | 14 |  |  | COTAÇÃO FGV
16.000.1.1.3 | 89713 | TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA, SERIE NORMAL, LINHA SANITÁRIA BRANCA COM JUNTA SOLDÁVEL, INCLUSIVE CONEXÕES, CARGA E DESCARGA, COLOCAÇÃO NA VALA E MONTAGEM, CONFORME PROJETO E MEMORIAL: Ø75MM | TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. | M | 4
16.000.1.1.4 | 89714 | TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA, SERIE NORMAL, LINHA SANITÁRIA BRANCA COM JUNTA SOLDÁVEL, INCLUSIVE CONEXÕES, CARGA E DESCARGA, COLOCAÇÃO NA VALA E MONTAGEM, CONFORME PROJETO E MEMORIAL: Ø100MM | TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. | M | 122
16.000.1.1.5 | 89578 |  | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUAS PLUVIAIS, DN 100MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS | M | 24
16.000.1.1.6 | 98110 |  | CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAP. 19L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO 0,3M. | UN | 1
16.000.1.1.7 | 74166/1 |  | CAIXA DE INSPEÇÃO, CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DN 60CM, COM TAMPA, H = 60CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 6
16.000.1.1.8 | COTAÇÃO |  | FOSSA SÉPTICA E FILTRO ANAERÓBIO EM CONCRETO (FOSSA = 2411 LITROS E FILTRO 1356 LITROS) | CJ | 1
16.000.1.2 |  | RALOS E GRELHAS | RALOS E GRELHAS |  |  |  |  | COTAÇÃO CAIXA
16.000.1.2.1 | 89707 | RALO SIFONADO DE PVC 150MMX75MMX50MM, INCLUINDO GRELHA DE AÇO INOX ARTICULADA COM VEDAÇÃO | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100X100X50MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO | UN | 2
16.000.1.3 |  | ÁGUA FRIA POTÁVEL | ÁGUA FRIA POTÁVEL
16.000.1.3.1 |  | TUBO DE PVC MARROM SOLDÁVEL, CLASSE 15 (CONFORME NBR 5648), INCLUSIVE RASGOS E RECOMPOSIÇÃO DE ALVENARIA | TUBO DE PVC MARROM SOLDÁVEL, CLASSE 15 (CONFORME NBR 5648)
16.000.1.3.1.1 | 89402 | TUBO DE PVC MARROM SOLDÁVEL, CLASSE 15 (CONFORME NBR 5648), INCLUSIVE CONEXÕES E ACESSÓRIOS, CONFORME PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO: Ø25MM | TUBO DE PVC SOLDAVEL, DN 25MM, PARA ÁGUA FRIA (NBR 5648) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 6.2 |  |  | REVISADO
16.000.1.3.1.4 | 89449 | TUBO DE PVC MARROM SOLDÁVEL, CLASSE 15 (CONFORME NBR 5648), INCLUSIVE CONEXÕES E ACESSÓRIOS, CONFORME PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO: Ø50MM | TUBO DE PVC SOLDAVEL, DN 50MM, PARA ÁGUA FRIA (NBR 5648) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 37.6
16.000.1.3.2 |  | REGISTRO DE GAVETA EM BRONZE COM ACABAMENTO CROMADO: | REGISTRO DE GAVETA EM BRONZE COM ACABAMENTO CROMADO:
16.000.1.3.2.1 | 94495 | REGISTRO DE GAVETA EM BRONZE COM ACABAMENTO CROMADO: Ø25MM (PVC) - DN 20MM (3/4") | REGISTRO GAVETA BRUTO, LATÃO ROSCÁVEL, 1", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 3
16.000.1.3.2.3 | 94794 | REGISTRO DE GAVETA EM BRONZE COM ACABAMENTO CROMADO: Ø50MM (PVC) - DN 40MM (1.1/2") | REGISTRO GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1.1/2" COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 3
16.000.1.3.5 |  | ACESSÓRIOS | ACESSÓRIOS
16.000.1.3.5.1 | 88503 | CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO - 1000 LITROS | CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSÓRIOS | UN | 1
16.000.1.3.5.2 | 89489 |  | CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 3
16.000.1.3.5.3 | 89503 |  | CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 8
16.000.1.3.5.4 | 89627 |  | TE DE REDUÇÃO, PVC SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA | UN | 2
17.000 |  | TORRE DE CAIXA D´ÁGUA | CAIXA D´ÁGUA
17.000.1 |  | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
17.000.1.1.1 | 94796 | TORNEIRA DE BÓIA METÁLICA Ø25MM (3/4"), INCLUINDO TODOS OS ACESSÓRIOS, CONFORME PROJETO E MEMORIAL | TORNEIRA DE BOIA ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDA E INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA | UN | 1
17.000.1.1.2 | 99634 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL: Ø75MM (2.1/2") | VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL DE BRONZE, ROSCÁVEL, 4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 1
17.000.1.1.3 | 94496 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE REGISTRO GAVETA: Ø40MM (1.1/4") | REGISTRO GAVETA 1.1/4" BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE ÁGUA DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 2
17.000.1.1.4 | 94499 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE REGISTRO GAVETA: Ø75MM (2.1/2") | REGISTRO GAVETA 2.1/4" BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE ÁGUA DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 4
17.000.1.1.5 | 94500 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE REGISTRO GAVETA: Ø85MM (3") | REGISTRO GAVETA 3" BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE ÁGUA DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 4
17.000.1.1.6 | 94713 | ADAPTADOR SOLDÁVEL COM ANEL, PVC MARROM Ø75MM | ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 3, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE ÁGUA DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 2
17.000.1.1.7 | 94714 | ADAPTADOR SOLDÁVEL COM ANEL, PVC MARROM Ø85MM | ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM X 3, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE ÁGUA DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 4
18000 |  | LOUÇAS E METAIS | LOUÇAS E METAIS
18.000.1 | 99635 | VALVULA DESCARGA 1.1/2" COM REGISTRO, ACABAMENTO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | VALVULA DESCARGA METÁLICA, BASE 1.1/2" E ACABAMENTO METÁLICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2
18.000.2 | 95545 | SABONETEIRA LOUCA BRANCA 15X15CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO | UN | 4
18.000.3 | 95544 | DISPENSER PARA PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO LALEKLA, CÓD. 30180235, NA COR BRANCA | PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO | UN | 4
18.000.4 | 86906 | TORNEIRA CROMADA TUBO MOVEL PARA BANCADA 1/2" OU 3/4" PARA PIA DE COZINHA, PADRAO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2
18.000.5 | 86943 | LAVATÓRIO DE CANTO LINHA IZY REF. L101 DECA OU SIMILAR - ALTURA FINAL DE 78 A 80CM DO PISO ACABADO, CONFORME NBR 9050, COR BRANCO GELO - MATERIAL CERÂMICA ESMALTADA. | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5X39CM, OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2 |  |  | REVISADO
18.000.6 | 85005 | ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM MOLDURA EM ALUMINIO E COMPENSADO 6MM PLASTIFICADO COLADO | ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA | M² | 2.8 |  |  | REVISADO FGV
18.000.7 | 86931 | BACIA COM CAIXA ACOPLADA BOTÃO COM DUPLO ACIONAMENTO LINHA IZY COD. CP111/P111, REF. DECA COM SISTEMA VDR (VOLUME DE DESCARGA REDUZIDO) OU EQUIVALENTE TÉCNICO | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXIVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2X40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2 |  |  | REVISADO
18.000.8 | 95470 | BACIA LINHA CONFORTO CÓD. P510 - DECA OU SIMILAR, COR BRANCO GELO - MATERIAL CERÂMICA ESMALTADA. | VASO SANITÁRIO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2 |  |  | REVISADO FGV
18.000.9 | 377 | ASSENTO SANITÁRIO COM ABERTURA FRONTAL - ALTURA 44CM, ALTURA MÁXIMA COM O ASSENTO DE 46CM, CONFORME NBR9050. | ASSENTO SANITÁRIO DE PLÁSTICO, TIPO CONVENCIONAL | UN | 4 |  |  | REVISADO
18.000.10 | 36204 | BARRA DE APOIO DECA LINHA CONFORTO CÓD. 2310 EBR - 80 CM | BARRA DE APOIO RETA AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, DIÂMETRO MÍNIMO 3CM | UN | 4 |  |  | REVISADO
18.000.11 | 36081 | BARRA DE APOIO DECA LINHA CONFORTO CÓD. 2310 EBR - 80 CM | BARRA DE APOIO RETA AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80CM, DIÂMETRO MÍNIMO 3CM | UN | 4 |  |  | REVISADO
18.000.12 | 86938 | CUBA UNIVERSAL PARA EMBUTIR, OVAL (REF. DECA CÓDIGO L37 OU SIMILAR) COR: BRANCO GELO (INCLUSIVE VALVULA, ENGATE, SIFÃO) | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35X50CM, OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2 |  |  | REVISADO
19000 |  | ELÉTRICA | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
19.000.1 |  | LUMINARIAS, TOMADAS, DUTOS E ACESSÓRIOS | LUMINARIAS, TOMADAS, DUTOS E ACESSÓRIOS
19.000.1.1 |  | ILUMINAÇÃO E TOMADAS | ILUMINAÇÃO E TOMADAS
19.000.1.1.1 | 97591 | LUMINÁRIA DE SOBREPOR, CORPO EM CHAPA DE AÇO TRATADA COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI-PÓ NA COR BRANCA. REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO DE ALTO BRILHO E COBRE-SOQUETE COM ACABAMENTO ESPECULAR DE ALTO BRILHO. EQUIPADA COM PORTA-LÂMPADA ANTI-VIBRATÓRIO EM POLICARBONATO, COM TRAVA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO CONTRA AQUECIMENTO NOS CONTATOS,COM2 LÂMPADAS28W/220V E REATOR AFP 220V 220V. REATOR ELETRÔNICO DUPLO DO TIPO MULTITENSÃO COM PRÉ-AQUECIMENTO FP>= 0,9 E THD < 10% | LUMINÁRIA PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO, DE SOBREPOR, PARA DUAS LÂMPADAS DE 15W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 9
19.000.1.1.3 | 73953/2 | LUMINÁRIA TIPO PROJETOR PARA ILUMINAÇÃO DA QUADRA EXTERNA LAMPADA VAPOR METÁLICO DE 250W/220V E REATOR 220V. REF. TRÓPICO TPE 3200 OU EQUIVALENTE. | LUMINÁRIA TIPO CALHA DE SOBREPOR, COM REATORES DE PARTIDA RÁPIDA E LÂMPADAS FLUORESCENTES 2X2X36W, COMPLETAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 35
19.000.1.1.4 | 97607 |  | LUMINÁRIA TIPO TARTARUGA PARA 1 LÃMPADA LED - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 15
19.000.1.1.5 | 38062 |  | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) 10A/250V, SEM SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 5
19.000.1.1.6 | 91959 |  | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 3
19.000.1.1.7 | 91955 |  | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 5
19.000.1.1.8 | 91961 |  | INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS) 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2
19.000.1.1.9 | 91969 |  | INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS) 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 3
19.000.1.1.10 | 92001 |  | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO) 2P+T 20A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 76
19.000.1.1.11 | 92005 |  | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS) 2P+T 20A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 5
19.000.2 |  | DUTOS E ACESSÓRIOS | DUTOS E ACESSÓRIOS
19.000.2.1 |  | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE ELETRODUTO DE PEAD CORRUGADO , INCLUSIVE CONEXÕES, CARGA E DESCARGA, ABERTURA DE VALAS, COLOCAÇÃO NA VALA, MONTAGEM E REATERRO, CONFORME PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO | ELETRODUTOS FLEXÍVEIS DE PVC, CORRUGADOS, REFORÇADOS, PARA LAJES E PISOS E ACESSÓRIOS
19.000.2.1.1 | 91844 |  | ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, COR LARANJA, DE 25MM PARA LAJES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 100
19.000.2.1.2 | 98146 |  | ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, COR LARANJA, DE 32MM PARA LAJES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 500
19.000.2.1.3 | 91924 |  | CABO FLEXIVEL 750V 2 CONDUTORES - 1,5MM² | M | 700
19.000.2.1.4 | 91928 |  | CABO FLEXIVEL 750V 2 CONDUTORES - 4,0MM² | M | 1800
19.000.2.1.5 | 91932 |  | CABO FLEXIVEL 750V 2 CONDUTORES - 10,0MM² | M | 175
19.000.2.1.6 | COTAÇÃO |  | CABO UTP 8X50 CX 305M BRANCO - DNI | M | 100
19.000.2.1.7 | COTAÇÃO |  | CABO MICROFONE MONO BLINDADO - SANTO ÂNGELO | M | 100
19.000.2.1.8 | 91944 | CAIXA PARA ELETRODUTO EM PVC 4"X2" INSTALADA EM ALVENARIA | CAIXA RETANGULAR 4X2" EM PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 137
19.000.2.1.9 | 91936 | CAIXA OCTOGONAL PARA INSTALAÇÃO EMBUTIDA NA LAJE | CAIXA PVC 4X4" OCTOGONAL, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 47
19.000.2.1.10 | 74131/5 |  | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA, PARA 24 DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1
19.000.2.1.11 | 93653 |  | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN CORRENTE NOMINAL DE 10A, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 5
19.000.2.1.12 | 93654 |  | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN CORRENTE NOMINAL DE 16A, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 7
19.000.2.1.13 | 93656 |  | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN CORRENTE NOMINAL DE 25A, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 7
19.000.4 |  | TELEFONE / LÓGICA / TV/ALARME | TELEFONE / LÓGICA / TV/ALARME
19.000.4.1 | 98307 | TOMADA RJ-45 | TOMADA RJ11 PARA TELEFONE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 6
19.000.4.2 | 98307 |  | TOMADA RJ45, 8 FIOS, CAT 5E, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR, 4X2" (PLACA+SUPORTE+MÓDULO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 6
19.000.4.3 | 91844 |  | ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, COR LARANJA, DE 25MM PARA LAJES E PISOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 100
19.000.4.4 | 98288 |  | CABO CCI 50, 02 PARES, USO INTERNO, SEM BLINDAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 100
19.000.4.5 | 83370 |  | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA TELEFONE N. 3 (40X40X12CM) EM CHAPA METÁLICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSÓRIOS, PADRÃO TELEBRÁS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1
20.000 |  | PINTURA | PINTURA
20.000.1 | 95626 | PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, TRES DEMAOS NA COR BRANCO GELO | APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS - DUAS DEMÃOS | M² | 987
20.000.2 | 96135 | EMASSAMENTO COM MASSA ACRILICA PARA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, DUAS DEMAOS | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES INTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS | M² | 602
20.000.3 | 88490 | PINTURA ESMALTE SINTÉTICO | APLICAÇÃO MECÂNICA DE TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS | M² | 279.14
21000 |  | QUADRA POLIESPORTIVA - EXTERNA - ÁGUAS PLUVIAIS | REDE EXTERNA DE COLETA DE ÁGUAS PLUVIAIS
21.001.1 |  | TUBO DE PVC RÍGIDO | TUBO DE PVC RÍGIDO
21.001.1.1 | 89512 | TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA, SERIE NORMAL, LINHA SANITÁRIA BRANCA COM JUNTA SOLDÁVEL, INCLUSIVE CONEXÕES, CARGA E DESCARGA, COLOCAÇÃO NA VALA E MONTAGEM, CONFORME PROJETO E MEMORIAL: Ø150MM | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUAS PLUVIAIS, DN 100MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. | M | 90
21.001.2 |  | CAIXAS E POÇOS DE VISITA | CAIXAS DE INSPEÇÃO
21.001.2.1 | 72285 | CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA COM FUNDO EM CONCRETO E TAMPA DE FERRO FUNDIDO 0,60MX0,60M COM PINTURA ESMALTE CONFORME PROJETO, NA MEDIDA: 0,60MX0,60X0,60M | CAIXA DE AREIA, 40X40X40CM, EM ALVENARIA, EXECUÇÃO. | UN | 3
22.000 |  | LIMPEZA FINAL DE OBRA | LIMPEZA FINAL DE OBRA
22.000.1 | 9537 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | LIMPEZA FINAL DA OBRA | M² | 279.14
TOTAL: